## FRICLOSS
Triplex Sales Co
2026-07-29 19:09
ESTIMATED FRICTION LOSS CALCULATION
Customer- | Glennville Electric |  |  | Ref-
[5 empty] | Equivalent |  |  | 1.003
| Input Data |  | Fittings | Qty | Length (ft) |  | 0.0079179 | 0.007
[7 empty] | 0.0084933 | 0.0071
Fluid= | Mayonaisse |  | # 90 Ell's = | 8 | 0.13685 |  | 0.0090683 | 0.0072
GPM= | 18 |  | #45 Ell's = | 12 | 0.10264 |  | 0.0096429 | 0.0073
I.D.= | 1.87 | in. | #Tee Branch Flow = | 0 | 0 |  | 0.010217 | 0.0074
Length (Ft) = | 400 | ft. | #Tee Line Flow = | 4 | 0.12382 |  | 0.010791 | 0.0075
Viscosity (cps) = | 1000 | cp. | # Globe Valve = | 0 | 0 |  | 0.011364 | 0.0076
SP.GR.= | 1.1 |  | # Gate Valve = | 0 | 0
Vertical rise= | 0 | ft. | # Swing Check Vlv = | 0 | 0 |  | 0.011936 | 0.0077
|  |  | # Angle Valve = | 0 | 0 |  | 0.012509 | 0.0078
[7 empty] | 0.01308 | 0.0079
|  |  |  | Total (ft): | 0.3633 |  | 0.013651 | 0.008
RESULTS
Head Loss = | #VALUE! | ft | Head loss = | (f * L * V^2) / (2 * ID * Gc) + Vrise
Pressure Drop = | #VALUE! | psig | Press. drop = | (Head Loss * SP.GR) / 2.31 |  |  | 0.014222 | 0.0081
[7 empty] | 0.014792 | 0.0082
[7 empty] | 0.015362 | 0.0083
[7 empty] | 0.015931 | 0.0084
Total Length (L) = | #VALUE! | ft | Total Length = Eqiv. Len + Length |  |  |  | 0.016499 | 0.0085
kinimatic Viscosity(v) = | 0.0097945 | ft^2/sec |  |  |  |  | 0.017067 | 0.0086
ID = | 0.15583 | ft |  |  |  |  | 0.017634 | 0.0087
Flow Area= | 0.019073 | ft^2 |  |  |  |  | 0.018201 | 0.0088
Flow= | 0.040104 | cfs |  |  |  |  | 0.018767 | 0.0089
Velocity (V) = | 2.1027 | fps |  |  |  |  | 0.019332 | 0.009
Shear Rate = | 107.9031 | [5 empty] | 0.019897 | 0.0091
Reynolds Number(Re) = | 33.4546 |  | Re = V * ID / v |  |  |  | 0.020461 | 0.0092
Roughness: (e) = | 1.5e-05 | ft | Standard value for polish SS tubing |  |  |  | 0.021025 | 0.0093
Gc = | 32.17 | ft/sec^2 | Gravitational constant |  |  |  | 0.021588 | 0.0094
e / ID= | 9.6257e-05 | [5 empty] | 0.02215 | 0.0095
Friction Factor: (f) = | 1.913 |  | Friction factor has been calculated utilizing an iterative |  |  |  | 0.022712 | 0.0096
|  |  | method, base upon the Darcy Weisbach charts. |  |  | 0.023274 | 0.0097
[6 empty] | 0.023834 | 0.0098
[6 empty] | 0.024394 | 0.0099
[6 empty] | 0.024953 | 0.01
[6 empty] | 0.025512 | 0.0101
[6 empty] | 0.02607 | 0.0102
[6 empty] | 0.026628 | 0.0103
[6 empty] | 0.027185 | 0.0104
[6 empty] | 0.027741 | 0.0105
[6 empty] | 0.028296 | 0.0106
[6 empty] | 0.028851 | 0.0107
[6 empty] | 0.029406 | 0.0108
[6 empty] | 0.029959 | 0.0109
[6 empty] | 0.030513 | 0.011
[6 empty] | 0.031065 | 0.0111
[6 empty] | 0.031617 | 0.0112
[6 empty] | 0.032168 | 0.0113
[6 empty] | 0.032719 | 0.0114
[6 empty] | 0.033268 | 0.0115
[6 empty] | 0.033818 | 0.0116
[6 empty] | 0.034366 | 0.0117
[6 empty] | 0.034914 | 0.0118
[6 empty] | 0.035462 | 0.0119
[6 empty] | 0.036009 | 0.012
[6 empty] | 0.036555 | 0.0121
[6 empty] | 0.0371 | 0.0122
[6 empty] | 0.037645 | 0.0123
[6 empty] | 0.03819 | 0.0124
[6 empty] | 0.038733 | 0.0125
[6 empty] | 0.039276 | 0.0126
[6 empty] | 0.039819 | 0.0127
[6 empty] | 0.040361 | 0.0128
[6 empty] | 0.040902 | 0.0129
[6 empty] | 0.041442 | 0.013
[6 empty] | 0.041982 | 0.0131
[6 empty] | 0.042522 | 0.0132
[6 empty] | 0.04306 | 0.0133
[6 empty] | 0.043599 | 0.0134
[6 empty] | 0.044136 | 0.0135
[6 empty] | 0.044673 | 0.0136
[6 empty] | 0.045209 | 0.0137
[6 empty] | 0.045745 | 0.0138
[6 empty] | 0.04628 | 0.0139
[6 empty] | 0.046815 | 0.014
[6 empty] | 0.047349 | 0.0141
[6 empty] | 0.047882 | 0.0142
[6 empty] | 0.048415 | 0.0143
[6 empty] | 0.048947 | 0.0144
[6 empty] | 0.049478 | 0.0145
[6 empty] | 0.050009 | 0.0146
[6 empty] | 0.05054 | 0.0147
[6 empty] | 0.05107 | 0.0148
[6 empty] | 0.051599 | 0.0149
[6 empty] | 0.052127 | 0.015
[6 empty] | 0.052656 | 0.0151
[6 empty] | 0.053183 | 0.0152
[6 empty] | 0.05371 | 0.0153
[6 empty] | 0.054236 | 0.0154
[6 empty] | 0.054762 | 0.0155
[6 empty] | 0.055287 | 0.0156
[6 empty] | 0.055812 | 0.0157
[6 empty] | 0.056336 | 0.0158
[6 empty] | 0.056859 | 0.0159
[6 empty] | 0.057382 | 0.016
[6 empty] | 0.057905 | 0.0161
[6 empty] | 0.058426 | 0.0162
[6 empty] | 0.058948 | 0.0163
[6 empty] | 0.059468 | 0.0164
[6 empty] | 0.059988 | 0.0165
[6 empty] | 0.060508 | 0.0166
[6 empty] | 0.061027 | 0.0167
[6 empty] | 0.061546 | 0.0168
[6 empty] | 0.062064 | 0.0169
[6 empty] | 0.062581 | 0.017
[6 empty] | 0.063098 | 0.0171
[6 empty] | 0.063614 | 0.0172
[6 empty] | 0.06413 | 0.0173
[6 empty] | 0.064645 | 0.0174
[6 empty] | 0.06516 | 0.0175
[6 empty] | 0.065674 | 0.0176
[6 empty] | 0.066188 | 0.0177
[6 empty] | 0.066701 | 0.0178
[6 empty] | 0.067213 | 0.0179
[6 empty] | 0.067726 | 0.018
[6 empty] | 0.068237 | 0.0181
[6 empty] | 0.068748 | 0.0182
[6 empty] | 0.069259 | 0.0183
[6 empty] | 0.069769 | 0.0184
[6 empty] | 0.070278 | 0.0185
[6 empty] | 0.070787 | 0.0186
[6 empty] | 0.071296 | 0.0187
[6 empty] | 0.071804 | 0.0188
[6 empty] | 0.072311 | 0.0189
[6 empty] | 0.072818 | 0.019
[6 empty] | 0.073324 | 0.0191
[6 empty] | 0.07383 | 0.0192
[6 empty] | 0.074336 | 0.0193
[6 empty] | 0.074841 | 0.0194
[6 empty] | 0.075345 | 0.0195
[6 empty] | 0.075849 | 0.0196
[6 empty] | 0.076352 | 0.0197
[6 empty] | 0.076855 | 0.0198
[6 empty] | 0.077358 | 0.0199
[6 empty] | 0.07786 | 0.02
[6 empty] | 0.078361 | 0.0201
[6 empty] | 0.078862 | 0.0202
[6 empty] | 0.079363 | 0.0203
[6 empty] | 0.079863 | 0.0204
[6 empty] | 0.080362 | 0.0205
[6 empty] | 0.080861 | 0.0206
[6 empty] | 0.08136 | 0.0207
[6 empty] | 0.081858 | 0.0208
[6 empty] | 0.082356 | 0.0209
[6 empty] | 0.082853 | 0.021
[6 empty] | 0.08335 | 0.0211
[6 empty] | 0.083846 | 0.0212
[6 empty] | 0.084342 | 0.0213
[6 empty] | 0.084837 | 0.0214
[6 empty] | 0.085332 | 0.0215
[6 empty] | 0.085826 | 0.0216
[6 empty] | 0.08632 | 0.0217
[6 empty] | 0.086814 | 0.0218
[6 empty] | 0.087307 | 0.0219
[6 empty] | 0.087799 | 0.022
[6 empty] | 0.088291 | 0.0221
[6 empty] | 0.088783 | 0.0222
[6 empty] | 0.089274 | 0.0223
[6 empty] | 0.089765 | 0.0224
[6 empty] | 0.090255 | 0.0225
[6 empty] | 0.090745 | 0.0226
[6 empty] | 0.091235 | 0.0227
[6 empty] | 0.091724 | 0.0228
[6 empty] | 0.092212 | 0.0229
[6 empty] | 0.0927 | 0.023
[6 empty] | 0.093188 | 0.0231
[6 empty] | 0.093675 | 0.0232
[6 empty] | 0.094162 | 0.0233
[6 empty] | 0.094648 | 0.0234
[6 empty] | 0.095134 | 0.0235
[6 empty] | 0.09562 | 0.0236
[6 empty] | 0.096105 | 0.0237
[6 empty] | 0.096589 | 0.0238
[6 empty] | 0.097073 | 0.0239
[6 empty] | 0.097557 | 0.024
[6 empty] | 0.098041 | 0.0241
[6 empty] | 0.098524 | 0.0242
[6 empty] | 0.099006 | 0.0243
[6 empty] | 0.099488 | 0.0244
[6 empty] | 0.09997 | 0.0245
[6 empty] | 0.10045 | 0.0246
[6 empty] | 0.10093 | 0.0247
[6 empty] | 0.10141 | 0.0248
[6 empty] | 0.10189 | 0.0249
[6 empty] | 0.10237 | 0.025
[6 empty] | 0.10285 | 0.0251
[6 empty] | 0.10333 | 0.0252
[6 empty] | 0.10381 | 0.0253
[6 empty] | 0.10429 | 0.0254
[6 empty] | 0.10476 | 0.0255
[6 empty] | 0.10524 | 0.0256
[6 empty] | 0.10572 | 0.0257
[6 empty] | 0.10619 | 0.0258
[6 empty] | 0.10667 | 0.0259
[6 empty] | 0.10715 | 0.026
[6 empty] | 0.10762 | 0.0261
[6 empty] | 0.1081 | 0.0262
[6 empty] | 0.10857 | 0.0263
[6 empty] | 0.10904 | 0.0264
[6 empty] | 0.10952 | 0.0265
[6 empty] | 0.10999 | 0.0266
[6 empty] | 0.11046 | 0.0267
[6 empty] | 0.11094 | 0.0268
[6 empty] | 0.11141 | 0.0269
[6 empty] | 0.11188 | 0.027
[6 empty] | 0.11235 | 0.0271
[6 empty] | 0.11282 | 0.0272
[6 empty] | 0.11329 | 0.0273
[6 empty] | 0.11376 | 0.0274
[6 empty] | 0.11423 | 0.0275
[6 empty] | 0.1147 | 0.0276
[6 empty] | 0.11517 | 0.0277
[6 empty] | 0.11564 | 0.0278
[6 empty] | 0.11611 | 0.0279
[6 empty] | 0.11658 | 0.028
[6 empty] | 0.11704 | 0.0281
[6 empty] | 0.11751 | 0.0282
[6 empty] | 0.11798 | 0.0283
[6 empty] | 0.11844 | 0.0284
[6 empty] | 0.11891 | 0.0285
[6 empty] | 0.11938 | 0.0286
[6 empty] | 0.11984 | 0.0287
[6 empty] | 0.12031 | 0.0288
[6 empty] | 0.12077 | 0.0289
[6 empty] | 0.12123 | 0.029
[6 empty] | 0.1217 | 0.0291
[6 empty] | 0.12216 | 0.0292
[6 empty] | 0.12262 | 0.0293
[6 empty] | 0.12309 | 0.0294
[6 empty] | 0.12355 | 0.0295
[6 empty] | 0.12401 | 0.0296
[6 empty] | 0.12447 | 0.0297
[6 empty] | 0.12493 | 0.0298
[6 empty] | 0.1254 | 0.0299
[6 empty] | 0.12586 | 0.03
[6 empty] | 0.12632 | 0.0301
[6 empty] | 0.12678 | 0.0302
[6 empty] | 0.12724 | 0.0303
[6 empty] | 0.1277 | 0.0304
[6 empty] | 0.12815 | 0.0305
[6 empty] | 0.12861 | 0.0306
[6 empty] | 0.12907 | 0.0307
[6 empty] | 0.12953 | 0.0308
[6 empty] | 0.12999 | 0.0309
[6 empty] | 0.13044 | 0.031
[6 empty] | 0.1309 | 0.0311
[6 empty] | 0.13136 | 0.0312
[6 empty] | 0.13181 | 0.0313
[6 empty] | 0.13227 | 0.0314
[6 empty] | 0.13273 | 0.0315
[6 empty] | 0.13318 | 0.0316
[6 empty] | 0.13364 | 0.0317
[6 empty] | 0.13409 | 0.0318
[6 empty] | 0.13454 | 0.0319
[6 empty] | 0.135 | 0.032
[6 empty] | 0.13545 | 0.0321
[6 empty] | 0.1359 | 0.0322
[6 empty] | 0.13636 | 0.0323
[6 empty] | 0.13681 | 0.0324
[6 empty] | 0.13726 | 0.0325
[6 empty] | 0.13771 | 0.0326
[6 empty] | 0.13817 | 0.0327
[6 empty] | 0.13862 | 0.0328
[6 empty] | 0.13907 | 0.0329
[6 empty] | 0.13952 | 0.033
[6 empty] | 0.13997 | 0.0331
[6 empty] | 0.14042 | 0.0332
[6 empty] | 0.14087 | 0.0333
[6 empty] | 0.14132 | 0.0334
[6 empty] | 0.14177 | 0.0335
[6 empty] | 0.14222 | 0.0336
[6 empty] | 0.14266 | 0.0337
[6 empty] | 0.14311 | 0.0338
[6 empty] | 0.14356 | 0.0339
[6 empty] | 0.14401 | 0.034
[6 empty] | 0.14445 | 0.0341
[6 empty] | 0.1449 | 0.0342
[6 empty] | 0.14535 | 0.0343
[6 empty] | 0.14579 | 0.0344
[6 empty] | 0.14624 | 0.0345
[6 empty] | 0.14669 | 0.0346
[6 empty] | 0.14713 | 0.0347
[6 empty] | 0.14758 | 0.0348
[6 empty] | 0.14802 | 0.0349
[6 empty] | 0.14846 | 0.035
[6 empty] | 0.14891 | 0.0351
[6 empty] | 0.14935 | 0.0352
[6 empty] | 0.1498 | 0.0353
[6 empty] | 0.15024 | 0.0354
[6 empty] | 0.15068 | 0.0355
[6 empty] | 0.15112 | 0.0356
[6 empty] | 0.15157 | 0.0357
[6 empty] | 0.15201 | 0.0358
[6 empty] | 0.15245 | 0.0359
[6 empty] | 0.15289 | 0.036
[6 empty] | 0.15333 | 0.0361
[6 empty] | 0.15377 | 0.0362
[6 empty] | 0.15421 | 0.0363
[6 empty] | 0.15465 | 0.0364
[6 empty] | 0.15509 | 0.0365
[6 empty] | 0.15553 | 0.0366
[6 empty] | 0.15597 | 0.0367
[6 empty] | 0.15641 | 0.0368
[6 empty] | 0.15685 | 0.0369
[6 empty] | 0.15729 | 0.037
[6 empty] | 0.15773 | 0.0371
[6 empty] | 0.15817 | 0.0372
[6 empty] | 0.1586 | 0.0373
[6 empty] | 0.15904 | 0.0374
[6 empty] | 0.15948 | 0.0375
[6 empty] | 0.15991 | 0.0376
[6 empty] | 0.16035 | 0.0377
[6 empty] | 0.16079 | 0.0378
[6 empty] | 0.16122 | 0.0379
[6 empty] | 0.16166 | 0.038
[6 empty] | 0.16209 | 0.0381
[6 empty] | 0.16253 | 0.0382
[6 empty] | 0.16296 | 0.0383
[6 empty] | 0.1634 | 0.0384
[6 empty] | 0.16383 | 0.0385
[6 empty] | 0.16427 | 0.0386
[6 empty] | 0.1647 | 0.0387
[6 empty] | 0.16513 | 0.0388
[6 empty] | 0.16557 | 0.0389
[6 empty] | 0.166 | 0.039
[6 empty] | 0.16643 | 0.0391
[6 empty] | 0.16686 | 0.0392
[6 empty] | 0.1673 | 0.0393
[6 empty] | 0.16773 | 0.0394
[6 empty] | 0.16816 | 0.0395
[6 empty] | 0.16859 | 0.0396
[6 empty] | 0.16902 | 0.0397
[6 empty] | 0.16945 | 0.0398
[6 empty] | 0.16988 | 0.0399
[6 empty] | 0.17031 | 0.04
[6 empty] | 0.17074 | 0.0401
[6 empty] | 0.17117 | 0.0402
[6 empty] | 0.1716 | 0.0403
[6 empty] | 0.17203 | 0.0404
[6 empty] | 0.17246 | 0.0405
[6 empty] | 0.17289 | 0.0406
[6 empty] | 0.17332 | 0.0407
[6 empty] | 0.17374 | 0.0408
[6 empty] | 0.17417 | 0.0409
[6 empty] | 0.1746 | 0.041
[6 empty] | 0.17503 | 0.0411
[6 empty] | 0.17545 | 0.0412
[6 empty] | 0.17588 | 0.0413
[6 empty] | 0.17631 | 0.0414
[6 empty] | 0.17673 | 0.0415
[6 empty] | 0.17716 | 0.0416
[6 empty] | 0.17759 | 0.0417
[6 empty] | 0.17801 | 0.0418
[6 empty] | 0.17844 | 0.0419
[6 empty] | 0.17886 | 0.042
[6 empty] | 0.17929 | 0.0421
[6 empty] | 0.17971 | 0.0422
[6 empty] | 0.18013 | 0.0423
[6 empty] | 0.18056 | 0.0424
[6 empty] | 0.18098 | 0.0425
[6 empty] | 0.18141 | 0.0426
[6 empty] | 0.18183 | 0.0427
[6 empty] | 0.18225 | 0.0428
[6 empty] | 0.18267 | 0.0429
[6 empty] | 0.1831 | 0.043
[6 empty] | 0.18352 | 0.0431
[6 empty] | 0.18394 | 0.0432
[6 empty] | 0.18436 | 0.0433
[6 empty] | 0.18478 | 0.0434
[6 empty] | 0.18521 | 0.0435
[6 empty] | 0.18563 | 0.0436
[6 empty] | 0.18605 | 0.0437
[6 empty] | 0.18647 | 0.0438
[6 empty] | 0.18689 | 0.0439
[6 empty] | 0.18731 | 0.044
[6 empty] | 0.18773 | 0.0441
[6 empty] | 0.18815 | 0.0442
[6 empty] | 0.18857 | 0.0443
[6 empty] | 0.18899 | 0.0444
[6 empty] | 0.1894 | 0.0445
[6 empty] | 0.18982 | 0.0446
[6 empty] | 0.19024 | 0.0447
[6 empty] | 0.19066 | 0.0448
[6 empty] | 0.19108 | 0.0449
[6 empty] | 0.19149 | 0.045
[6 empty] | 0.19191 | 0.0451
[6 empty] | 0.19233 | 0.0452
[6 empty] | 0.19275 | 0.0453
[6 empty] | 0.19316 | 0.0454
[6 empty] | 0.19358 | 0.0455
[6 empty] | 0.194 | 0.0456
[6 empty] | 0.19441 | 0.0457
[6 empty] | 0.19483 | 0.0458
[6 empty] | 0.19524 | 0.0459
[6 empty] | 0.19566 | 0.046
[6 empty] | 0.19607 | 0.0461
[6 empty] | 0.19649 | 0.0462
[6 empty] | 0.1969 | 0.0463
[6 empty] | 0.19732 | 0.0464
[6 empty] | 0.19773 | 0.0465
[6 empty] | 0.19814 | 0.0466
[6 empty] | 0.19856 | 0.0467
[6 empty] | 0.19897 | 0.0468
[6 empty] | 0.19938 | 0.0469
[6 empty] | 0.1998 | 0.047
[6 empty] | 0.20021 | 0.0471
[6 empty] | 0.20062 | 0.0472
[6 empty] | 0.20104 | 0.0473
[6 empty] | 0.20145 | 0.0474
[6 empty] | 0.20186 | 0.0475
[6 empty] | 0.20227 | 0.0476
[6 empty] | 0.20268 | 0.0477
[6 empty] | 0.20309 | 0.0478
[6 empty] | 0.2035 | 0.0479
[6 empty] | 0.20391 | 0.048
[6 empty] | 0.20433 | 0.0481
[6 empty] | 0.20474 | 0.0482
[6 empty] | 0.20515 | 0.0483
[6 empty] | 0.20556 | 0.0484
[6 empty] | 0.20597 | 0.0485
[6 empty] | 0.20637 | 0.0486
[6 empty] | 0.20678 | 0.0487
[6 empty] | 0.20719 | 0.0488
[6 empty] | 0.2076 | 0.0489
[6 empty] | 0.20801 | 0.049
[6 empty] | 0.20842 | 0.0491
[6 empty] | 0.20883 | 0.0492
[6 empty] | 0.20923 | 0.0493
[6 empty] | 0.20964 | 0.0494
[6 empty] | 0.21005 | 0.0495
[6 empty] | 0.21046 | 0.0496
[6 empty] | 0.21086 | 0.0497
[6 empty] | 0.21127 | 0.0498
[6 empty] | 0.21168 | 0.0499
[6 empty] | 0.21208 | 0.05
[6 empty] | 0.21249 | 0.0501
[6 empty] | 0.2129 | 0.0502
[6 empty] | 0.2133 | 0.0503
[6 empty] | 0.21371 | 0.0504
[6 empty] | 0.21411 | 0.0505
[6 empty] | 0.21452 | 0.0506
[6 empty] | 0.21492 | 0.0507
[6 empty] | 0.21533 | 0.0508
[6 empty] | 0.21573 | 0.0509
[6 empty] | 0.21614 | 0.051
[6 empty] | 0.21654 | 0.0511
[6 empty] | 0.21694 | 0.0512
[6 empty] | 0.21735 | 0.0513
[6 empty] | 0.21775 | 0.0514
[6 empty] | 0.21815 | 0.0515
[6 empty] | 0.21856 | 0.0516
[6 empty] | 0.21896 | 0.0517
[6 empty] | 0.21936 | 0.0518
[6 empty] | 0.21977 | 0.0519
[6 empty] | 0.22017 | 0.052
[6 empty] | 0.22057 | 0.0521
[6 empty] | 0.22097 | 0.0522
[6 empty] | 0.22137 | 0.0523
[6 empty] | 0.22177 | 0.0524
[6 empty] | 0.22218 | 0.0525
[6 empty] | 0.22258 | 0.0526
[6 empty] | 0.22298 | 0.0527
[6 empty] | 0.22338 | 0.0528
[6 empty] | 0.22378 | 0.0529
[6 empty] | 0.22418 | 0.053
[6 empty] | 0.22458 | 0.0531
[6 empty] | 0.22498 | 0.0532
[6 empty] | 0.22538 | 0.0533
[6 empty] | 0.22578 | 0.0534
[6 empty] | 0.22618 | 0.0535
[6 empty] | 0.22658 | 0.0536
[6 empty] | 0.22697 | 0.0537
[6 empty] | 0.22737 | 0.0538
[6 empty] | 0.22777 | 0.0539
[6 empty] | 0.22817 | 0.054
[6 empty] | 0.22857 | 0.0541
[6 empty] | 0.22897 | 0.0542
[6 empty] | 0.22936 | 0.0543
[6 empty] | 0.22976 | 0.0544
[6 empty] | 0.23016 | 0.0545
[6 empty] | 0.23056 | 0.0546
[6 empty] | 0.23095 | 0.0547
[6 empty] | 0.23135 | 0.0548
[6 empty] | 0.23175 | 0.0549
[6 empty] | 0.23214 | 0.055
[6 empty] | 0.23254 | 0.0551
[6 empty] | 0.23293 | 0.0552
[6 empty] | 0.23333 | 0.0553
[6 empty] | 0.23373 | 0.0554
[6 empty] | 0.23412 | 0.0555
[6 empty] | 0.23452 | 0.0556
[6 empty] | 0.23491 | 0.0557
[6 empty] | 0.23531 | 0.0558
[6 empty] | 0.2357 | 0.0559
[6 empty] | 0.23609 | 0.056
[6 empty] | 0.23649 | 0.0561
[6 empty] | 0.23688 | 0.0562
[6 empty] | 0.23728 | 0.0563
[6 empty] | 0.23767 | 0.0564
[6 empty] | 0.23806 | 0.0565
[6 empty] | 0.23846 | 0.0566
[6 empty] | 0.23885 | 0.0567
[6 empty] | 0.23924 | 0.0568
[6 empty] | 0.23964 | 0.0569
[6 empty] | 0.24003 | 0.057
[6 empty] | 0.24042 | 0.0571
[6 empty] | 0.24081 | 0.0572
[6 empty] | 0.2412 | 0.0573
[6 empty] | 0.2416 | 0.0574
[6 empty] | 0.24199 | 0.0575
[6 empty] | 0.24238 | 0.0576
[6 empty] | 0.24277 | 0.0577
[6 empty] | 0.24316 | 0.0578
[6 empty] | 0.24355 | 0.0579
[6 empty] | 0.24394 | 0.058
[6 empty] | 0.24433 | 0.0581
[6 empty] | 0.24472 | 0.0582
[6 empty] | 0.24511 | 0.0583
[6 empty] | 0.2455 | 0.0584
[6 empty] | 0.24589 | 0.0585
[6 empty] | 0.24628 | 0.0586
[6 empty] | 0.24667 | 0.0587
[6 empty] | 0.24706 | 0.0588
[6 empty] | 0.24745 | 0.0589
[6 empty] | 0.24784 | 0.059
[6 empty] | 0.24823 | 0.0591
[6 empty] | 0.24862 | 0.0592
[6 empty] | 0.24901 | 0.0593
[6 empty] | 0.24939 | 0.0594
[6 empty] | 0.24978 | 0.0595
[6 empty] | 0.25017 | 0.0596
[6 empty] | 0.25056 | 0.0597
[6 empty] | 0.25095 | 0.0598
[6 empty] | 0.25133 | 0.0599
[6 empty] | 0.25172 | 0.06
[6 empty] | 0.25211 | 0.0601
[6 empty] | 0.25249 | 0.0602
[6 empty] | 0.25288 | 0.0603
[6 empty] | 0.25327 | 0.0604
[6 empty] | 0.25365 | 0.0605
[6 empty] | 0.25404 | 0.0606
[6 empty] | 0.25442 | 0.0607
[6 empty] | 0.25481 | 0.0608
[6 empty] | 0.2552 | 0.0609
[6 empty] | 0.25558 | 0.061
[6 empty] | 0.25597 | 0.0611
[6 empty] | 0.25635 | 0.0612
[6 empty] | 0.25674 | 0.0613
[6 empty] | 0.25712 | 0.0614
[6 empty] | 0.25751 | 0.0615
[6 empty] | 0.25789 | 0.0616
[6 empty] | 0.25827 | 0.0617
[6 empty] | 0.25866 | 0.0618
[6 empty] | 0.25904 | 0.0619
[6 empty] | 0.25943 | 0.062
[6 empty] | 0.25981 | 0.0621
[6 empty] | 0.26019 | 0.0622
[6 empty] | 0.26058 | 0.0623
[6 empty] | 0.26096 | 0.0624
[6 empty] | 0.26134 | 0.0625
[6 empty] | 0.26173 | 0.0626
[6 empty] | 0.26211 | 0.0627
[6 empty] | 0.26249 | 0.0628
[6 empty] | 0.26287 | 0.0629
[6 empty] | 0.26325 | 0.063
[6 empty] | 0.26364 | 0.0631
[6 empty] | 0.26402 | 0.0632
[6 empty] | 0.2644 | 0.0633
[6 empty] | 0.26478 | 0.0634
[6 empty] | 0.26516 | 0.0635
[6 empty] | 0.26554 | 0.0636
[6 empty] | 0.26592 | 0.0637
[6 empty] | 0.2663 | 0.0638
[6 empty] | 0.26668 | 0.0639
[6 empty] | 0.26707 | 0.064
[6 empty] | 0.26745 | 0.0641
[6 empty] | 0.26783 | 0.0642
[6 empty] | 0.26821 | 0.0643
[6 empty] | 0.26859 | 0.0644
[6 empty] | 0.26896 | 0.0645
[6 empty] | 0.26934 | 0.0646
[6 empty] | 0.26972 | 0.0647
[6 empty] | 0.2701 | 0.0648
[6 empty] | 0.27048 | 0.0649
[6 empty] | 0.27086 | 0.065
[6 empty] | 0.27124 | 0.0651
[6 empty] | 0.27162 | 0.0652
[6 empty] | 0.272 | 0.0653
[6 empty] | 0.27237 | 0.0654
[6 empty] | 0.27275 | 0.0655
[6 empty] | 0.27313 | 0.0656
[6 empty] | 0.27351 | 0.0657
[6 empty] | 0.27388 | 0.0658
[6 empty] | 0.27426 | 0.0659
[6 empty] | 0.27464 | 0.066
[6 empty] | 0.27502 | 0.0661
[6 empty] | 0.27539 | 0.0662
[6 empty] | 0.27577 | 0.0663
[6 empty] | 0.27615 | 0.0664
[6 empty] | 0.27652 | 0.0665
[6 empty] | 0.2769 | 0.0666
[6 empty] | 0.27727 | 0.0667
[6 empty] | 0.27765 | 0.0668
[6 empty] | 0.27803 | 0.0669
[6 empty] | 0.2784 | 0.067
[6 empty] | 0.27878 | 0.0671
[6 empty] | 0.27915 | 0.0672
[6 empty] | 0.27953 | 0.0673
[6 empty] | 0.2799 | 0.0674
[6 empty] | 0.28028 | 0.0675
[6 empty] | 0.28065 | 0.0676
[6 empty] | 0.28103 | 0.0677
[6 empty] | 0.2814 | 0.0678
[6 empty] | 0.28178 | 0.0679
[6 empty] | 0.28215 | 0.068
[6 empty] | 0.28252 | 0.0681
[6 empty] | 0.2829 | 0.0682
[6 empty] | 0.28327 | 0.0683
[6 empty] | 0.28364 | 0.0684
[6 empty] | 0.28402 | 0.0685
[6 empty] | 0.28439 | 0.0686
[6 empty] | 0.28476 | 0.0687
[6 empty] | 0.28514 | 0.0688
[6 empty] | 0.28551 | 0.0689
[6 empty] | 0.28588 | 0.069
[6 empty] | 0.28625 | 0.0691
[6 empty] | 0.28663 | 0.0692
[6 empty] | 0.287 | 0.0693
[6 empty] | 0.28737 | 0.0694
[6 empty] | 0.28774 | 0.0695
[6 empty] | 0.28811 | 0.0696
[6 empty] | 0.28849 | 0.0697
[6 empty] | 0.28886 | 0.0698
[6 empty] | 0.28923 | 0.0699
[6 empty] | 0.2896 | 0.07
[6 empty] | 0.28997 | 0.0701
[6 empty] | 0.29034 | 0.0702
[6 empty] | 0.29071 | 0.0703
[6 empty] | 0.29108 | 0.0704
[6 empty] | 0.29145 | 0.0705
[6 empty] | 0.29182 | 0.0706
[6 empty] | 0.29219 | 0.0707
[6 empty] | 0.29256 | 0.0708
[6 empty] | 0.29293 | 0.0709
[6 empty] | 0.2933 | 0.071
[6 empty] | 0.29367 | 0.0711
[6 empty] | 0.29404 | 0.0712
[6 empty] | 0.29441 | 0.0713
[6 empty] | 0.29478 | 0.0714
[6 empty] | 0.29515 | 0.0715
[6 empty] | 0.29552 | 0.0716
[6 empty] | 0.29589 | 0.0717
[6 empty] | 0.29625 | 0.0718
[6 empty] | 0.29662 | 0.0719
[6 empty] | 0.29699 | 0.072
[6 empty] | 0.29736 | 0.0721
[6 empty] | 0.29773 | 0.0722
[6 empty] | 0.29809 | 0.0723
[6 empty] | 0.29846 | 0.0724
[6 empty] | 0.29883 | 0.0725
[6 empty] | 0.2992 | 0.0726
[6 empty] | 0.29956 | 0.0727
[6 empty] | 0.29993 | 0.0728
[6 empty] | 0.3003 | 0.0729
[6 empty] | 0.30066 | 0.073
[6 empty] | 0.30103 | 0.0731
[6 empty] | 0.3014 | 0.0732
[6 empty] | 0.30176 | 0.0733
[6 empty] | 0.30213 | 0.0734
[6 empty] | 0.3025 | 0.0735
[6 empty] | 0.30286 | 0.0736
[6 empty] | 0.30323 | 0.0737
[6 empty] | 0.30359 | 0.0738
[6 empty] | 0.30396 | 0.0739
[6 empty] | 0.30432 | 0.074
[6 empty] | 0.30469 | 0.0741
[6 empty] | 0.30505 | 0.0742
[6 empty] | 0.30542 | 0.0743
[6 empty] | 0.30578 | 0.0744
[6 empty] | 0.30615 | 0.0745
[6 empty] | 0.30651 | 0.0746
[6 empty] | 0.30688 | 0.0747
[6 empty] | 0.30724 | 0.0748
[6 empty] | 0.3076 | 0.0749
[6 empty] | 0.30797 | 0.075
[6 empty] | 0.30833 | 0.0751
[6 empty] | 0.3087 | 0.0752
[6 empty] | 0.30906 | 0.0753
[6 empty] | 0.30942 | 0.0754
[6 empty] | 0.30979 | 0.0755
[6 empty] | 0.31015 | 0.0756
[6 empty] | 0.31051 | 0.0757
[6 empty] | 0.31088 | 0.0758
[6 empty] | 0.31124 | 0.0759
[6 empty] | 0.3116 | 0.076
[6 empty] | 0.31196 | 0.0761
[6 empty] | 0.31233 | 0.0762
[6 empty] | 0.31269 | 0.0763
[6 empty] | 0.31305 | 0.0764
[6 empty] | 0.31341 | 0.0765
[6 empty] | 0.31377 | 0.0766
[6 empty] | 0.31414 | 0.0767
[6 empty] | 0.3145 | 0.0768
[6 empty] | 0.31486 | 0.0769
[6 empty] | 0.31522 | 0.077
[6 empty] | 0.31558 | 0.0771
[6 empty] | 0.31594 | 0.0772
[6 empty] | 0.3163 | 0.0773
[6 empty] | 0.31666 | 0.0774
[6 empty] | 0.31702 | 0.0775
[6 empty] | 0.31738 | 0.0776
[6 empty] | 0.31774 | 0.0777
[6 empty] | 0.3181 | 0.0778
[6 empty] | 0.31846 | 0.0779
[6 empty] | 0.31882 | 0.078
[6 empty] | 0.31918 | 0.0781
[6 empty] | 0.31954 | 0.0782
[6 empty] | 0.3199 | 0.0783
[6 empty] | 0.32026 | 0.0784
[6 empty] | 0.32062 | 0.0785
[6 empty] | 0.32098 | 0.0786
[6 empty] | 0.32134 | 0.0787
[6 empty] | 0.3217 | 0.0788
[6 empty] | 0.32206 | 0.0789
[6 empty] | 0.32242 | 0.079
[6 empty] | 0.32278 | 0.0791
[6 empty] | 0.32313 | 0.0792
[6 empty] | 0.32349 | 0.0793
[6 empty] | 0.32385 | 0.0794
[6 empty] | 0.32421 | 0.0795
[6 empty] | 0.32457 | 0.0796
[6 empty] | 0.32492 | 0.0797
[6 empty] | 0.32528 | 0.0798
[6 empty] | 0.32564 | 0.0799
[6 empty] | 0.326 | 0.08
[6 empty] | 0.32635 | 0.0801
[6 empty] | 0.32671 | 0.0802
[6 empty] | 0.32707 | 0.0803
[6 empty] | 0.32742 | 0.0804
[6 empty] | 0.32778 | 0.0805
[6 empty] | 0.32814 | 0.0806
[6 empty] | 0.32849 | 0.0807
[6 empty] | 0.32885 | 0.0808
[6 empty] | 0.32921 | 0.0809
[6 empty] | 0.32956 | 0.081
[6 empty] | 0.32992 | 0.0811
[6 empty] | 0.33027 | 0.0812
[6 empty] | 0.33063 | 0.0813
[6 empty] | 0.33099 | 0.0814
[6 empty] | 0.33134 | 0.0815
[6 empty] | 0.3317 | 0.0816
[6 empty] | 0.33205 | 0.0817
[6 empty] | 0.33241 | 0.0818
[6 empty] | 0.33276 | 0.0819
[6 empty] | 0.33312 | 0.082
[6 empty] | 0.33347 | 0.0821
[6 empty] | 0.33383 | 0.0822
[6 empty] | 0.33418 | 0.0823
[6 empty] | 0.33453 | 0.0824
[6 empty] | 0.33489 | 0.0825
[6 empty] | 0.33524 | 0.0826
[6 empty] | 0.3356 | 0.0827
[6 empty] | 0.33595 | 0.0828
[6 empty] | 0.3363 | 0.0829
[6 empty] | 0.33666 | 0.083
[6 empty] | 0.33701 | 0.0831
[6 empty] | 0.33736 | 0.0832
[6 empty] | 0.33772 | 0.0833
[6 empty] | 0.33807 | 0.0834
[6 empty] | 0.33842 | 0.0835
[6 empty] | 0.33878 | 0.0836
[6 empty] | 0.33913 | 0.0837
[6 empty] | 0.33948 | 0.0838
[6 empty] | 0.33983 | 0.0839
[6 empty] | 0.34019 | 0.084
[6 empty] | 0.34054 | 0.0841
[6 empty] | 0.34089 | 0.0842
[6 empty] | 0.34124 | 0.0843
[6 empty] | 0.3416 | 0.0844
[6 empty] | 0.34195 | 0.0845
[6 empty] | 0.3423 | 0.0846
[6 empty] | 0.34265 | 0.0847
[6 empty] | 0.343 | 0.0848
[6 empty] | 0.34335 | 0.0849
[6 empty] | 0.3437 | 0.085
[6 empty] | 0.34406 | 0.0851
[6 empty] | 0.34441 | 0.0852
[6 empty] | 0.34476 | 0.0853
[6 empty] | 0.34511 | 0.0854
[6 empty] | 0.34546 | 0.0855
[6 empty] | 0.34581 | 0.0856
[6 empty] | 0.34616 | 0.0857
[6 empty] | 0.34651 | 0.0858
[6 empty] | 0.34686 | 0.0859
[6 empty] | 0.34721 | 0.086
[6 empty] | 0.34756 | 0.0861
[6 empty] | 0.34791 | 0.0862
[6 empty] | 0.34826 | 0.0863
[6 empty] | 0.34861 | 0.0864
[6 empty] | 0.34896 | 0.0865
[6 empty] | 0.34931 | 0.0866
[6 empty] | 0.34966 | 0.0867
[6 empty] | 0.35001 | 0.0868
[6 empty] | 0.35035 | 0.0869
[6 empty] | 0.3507 | 0.087
[6 empty] | 0.35105 | 0.0871
[6 empty] | 0.3514 | 0.0872
[6 empty] | 0.35175 | 0.0873
[6 empty] | 0.3521 | 0.0874
[6 empty] | 0.35245 | 0.0875
[6 empty] | 0.35279 | 0.0876
[6 empty] | 0.35314 | 0.0877
[6 empty] | 0.35349 | 0.0878
[6 empty] | 0.35384 | 0.0879
[6 empty] | 0.35419 | 0.088
[6 empty] | 0.35453 | 0.0881
[6 empty] | 0.35488 | 0.0882
[6 empty] | 0.35523 | 0.0883
[6 empty] | 0.35557 | 0.0884
[6 empty] | 0.35592 | 0.0885
[6 empty] | 0.35627 | 0.0886
[6 empty] | 0.35662 | 0.0887
[6 empty] | 0.35696 | 0.0888
[6 empty] | 0.35731 | 0.0889
[6 empty] | 0.35766 | 0.089
[6 empty] | 0.358 | 0.0891
[6 empty] | 0.35835 | 0.0892
[6 empty] | 0.35869 | 0.0893
[6 empty] | 0.35904 | 0.0894
[6 empty] | 0.35939 | 0.0895
[6 empty] | 0.35973 | 0.0896
[6 empty] | 0.36008 | 0.0897
[6 empty] | 0.36042 | 0.0898
[6 empty] | 0.36077 | 0.0899
[6 empty] | 0.36112 | 0.09
[6 empty] | 0.36146 | 0.0901
[6 empty] | 0.36181 | 0.0902
[6 empty] | 0.36215 | 0.0903
[6 empty] | 0.3625 | 0.0904
[6 empty] | 0.36284 | 0.0905
[6 empty] | 0.36319 | 0.0906
[6 empty] | 0.36353 | 0.0907
[6 empty] | 0.36387 | 0.0908
[6 empty] | 0.36422 | 0.0909
[6 empty] | 0.36456 | 0.091
[6 empty] | 0.36491 | 0.0911
[6 empty] | 0.36525 | 0.0912
[6 empty] | 0.3656 | 0.0913
[6 empty] | 0.36594 | 0.0914
[6 empty] | 0.36628 | 0.0915
[6 empty] | 0.36663 | 0.0916
[6 empty] | 0.36697 | 0.0917
[6 empty] | 0.36731 | 0.0918